Общество с ограниченной ответственностью «Гусь ИнфоЗащита»

ОГРН 1256196012345, ИНН 6165012345, КПП 616501001

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 89, офис 210

____________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО приказом от 01.09.2026 № 3

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в ООО «Гусь ИнфоЗащита»

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и обязательна для всех работников и посетителей.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность — технический специалист Ковалец Илья Андреевич.

2. Обязанности работников

2.1. Запрещается: курение в помещениях; использование открытого огня; подключение неисправных электроприборов; загромождение путей эвакуации, коридора и зоны приёма клиентов; хранение легковоспламеняющихся веществ вне специально отведённых мест.

2.2. По окончании рабочего дня работники обязаны обесточить электрооборудование, за исключением серверной (оборудование круглосуточного режима, подключённое через ИБП).

3. Действия при пожаре

3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав адрес: ул. Обороны, д. 89, офис 210.

3.2. Оповестить работников и посетителей, приступить к эвакуации по плану эвакуации (выход — через коридор к входной двери).

3.3. При отсутствии угрозы жизни использовать огнетушители по назначению: ОП-4 у входа и в рабочей комнате, ОУ-2 у двери серверной. До тушения электрооборудования, если это безопасно, отключить питание; учитывать ограничения на корпусе огнетушителя.

4. Периодичность инструктажей

4.1. Вводный инструктаж — при приёме на работу; повторный — не реже 1 раза в год; результаты фиксируются в журнале инструктажей.

Директор _________________________ / Ковалец И. А. /

М.П.