Форма технического паспорта на автоматизированную систему

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

(подпись,инициалы, фамилия)

«_____»_______________

(дата)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

____________________________________

(указывается полное наименование автоматизированной системы)

| СОГЛАСОВАНО (должность, подпись, инициалы, фамилия представителя подразделения по защите информации) «_____» _____________ _____ (дата) | РАЗРАБОТАЛ (должность, подпись, инициалы, фамилия ответственного за эксплуатацию АС) ''____''_______________ (дата) |
| --- | --- |

Год

- Общие сведения об АС

1.1. Наименование AC:___________________________________________________

(полное наименование АС)Расположение AC:

___________________________________________________(адрес, здание, строение, этаж, комнаты)

  - Класс АС

____________________________________________________(номер и дата акта классификации АС, класс АС)

- Состав оборудования АС

2.1. Перечень основных технических средств и систем, входящих в состав АС

| № п/п | Тип ОТСС | Заводской номер | Сведения по сертификации, специсследованиям и спецпроверкам |
| --- | --- | --- | --- |

2.2. Перечень вспомогательных технических средств, входящих в состав АС (средств вычислительной техники, не участвующих в

обработке конфиденциальной информации)

| № п/п | Тип ВТСС | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.  Структура, топология и размещение  ОТСС  относительно границ контролируемой зоны объекта:

Структурная (топологическая) схема с указанием информационных связей между устройствами; схема размещения и расположения ОТСС на объекте с привязкой границам контролируемой зоны, схема прокладки линий передачи конфиденциальной информации с привязкой к границам контролируемой зоны объекта.

2.4. Системы электропитания и заземления:

Схемы электропитания и заземления ОТСС объекта, схемы прокладки кабелей и шины заземления, схемы расположения трансформаторной подстанции и заземляющих устройств с привязкой к границам контролируемой зоны объекта, схемы электропитания розеточной и осветительной сети объекта, сведения о величине сопротивления заземляющего устройства.

2.5. Состав средств защиты информации, установленных на АС

Перечень средств защиты информации, установленных на АС

| № п/п | Наименование и тип и технического средства | Заводской номер | Сведения о сертификате | Место и дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.6.Перечень используемых в АС программных средств

| № п/п | Наименование и тип и прогваммного средства | Серийный номер ( номер лицензии) | Сведения о сертификате | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения об аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации:Инвентарные номера аттестата соответствия, заключения по результатам аттестационных испытаний, протоколов испытаний и даты их регистрации.

4. Результаты периодического контроля.

| Дата проведения | Наименование организации, проводившей проверку | Результаты проверки, номер отчетного документа |
| --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений